## 估價單0815
室内裝修有限公司
估價單
ESTIMATE
客戶名稱 :劉先生 |  |  |  |  | 合約書編號
工程地點 :亞昕喜來登 |  |  |  |  | 中 華 民 國 | 115 年 08月15日
項次 | 工 程 項 目 | 數量 | 單位 | 單 價 | 總 價 | 備 註
一 | 水電工程 | 1 | 式 | 111500 | 111500
二 | 燈具工程 | 1 | 式 | 39600 | 39600
三 | 木作工程 | 1 | 式 | 263900 | 263900
四 | 油漆工程 | 1 | 式 | 146600 | 146600
五 | 雜項工程 | 1 | 式 | 95000 | 95000
小計
捌 | 工程管理費 (10%) | 1 | 式 | 65660 | 0
| 合計 |  |  |  | 722260
玖 | 營業稅 (5%) | 1 | 式 |  | 0
| 總計 |  |  |  | 722260
| 訂金30% |  |  |  | 216678
| 木工完工30% |  |  |  | 216678
| 油漆完工30% |  |  |  | 216678
| 尾款10% |  |  |  | 72226
總計新台幣 :
1. 未列估價單項目不含於本工程
2. 消防洒水\偵煙感知器另依現場需求移設估價
3. 空調配管若須配合包覆另行估價
4. 不含大樓施工保證金\清潔費\裝修審查等規費
5. 工程於完工驗收之後,提供保固一年
一 | 水電工程
| 新增插座 | 3 | 組 | 4000 | 12000 | TV牆下、主臥衣櫃、孝親衣櫃
| 新增專用迴路110V | 1 | 組 | 7000 | 7000 | 餐櫃
| 新增專用迴路220V | 1 | 組 | 7000 | 7000
| 原電視牆後網路、插座、電視延長 | 3 | 組 | 7000 | 21000
| 新增燈具迴路 | 1 | 組 | 3000 | 3000 | 餐廳線燈
| 全室燈線延長 | 1 | 組 | 15000 | 15000
| 全室消防偵煙、感知器下移 | 1 | 組 | 8000 | 8000
| 消防灑水頭修改 | 11 | 組 | 3500 | 38500 | 暫訂
| 小計 |  |  |  | 111500
二 | 燈具工程
| 客廳、主臥崁入式燈條含變壓器 | 6 | 米 | 1200 | 7200
| 15cm Led崁燈及挖孔配線 | 33 | 顆 | 1200 | 39600
客廳-4000K-自然光
主臥-3000K-黃光
餐廳-6000K-白光
| 小計 |  |  |  | 39600
三 | 木作工程
| 平釘天花板(局部高低差) | 19 | 坪 | 6200 | 117800
| 餐廳木皮造型 | 3 | 坪 | 2800 | 8400
| 弧型造型 | 14 | 尺 | 1200 | 16800 | 主臥、孝親房
| 窗簾盒+冷氣盒 | 55 | 尺 | 900 | 49500
| 客廳電視牆延伸至主臥隱藏隔間 | 17 | 尺 | 2200 | 37400
| 主臥隱藏門 | 1 | 樘 | 22000 | 22000
| 全熱交換器、全戶除濕緩降開口 | 2 | 式 | 6000 | 12000
| 小計 |  |  |  | 263900
四 | 油漆工程
| 平釘天花板 | 19 | 坪 | 2400 | 45600
| 弧型造型 | 14 | 尺 | 500 | 7000
| 窗簾盒+冷氣盒 | 55 | 尺 | 800 | 44000
| 客廳電視牆延伸至主臥隱藏隔間 | 4 | 坪 | 4000 | 16000 | 礦物漆/跳色
| 主臥隱藏門 | 1 | 坪 | 4000 | 4000 | 礦物漆/跳色
| 油漆修補過色不批土 | 1 | 式 | 30000 | 30000
(含二次修補)
| 小計 |  |  |  | 146600
五 | 雜項工程
| 門片保護 | 5 | 樘 | 1000 | 5000
| 全室保護 | 19 | 坪 | 1000 | 19000
| 廚具保護 | 1 | 式 | 3000 | 3000
| 公共區域保護 | 1 | 式 |  | 0 | 待申請確認
| 玄關、主臥、孝親房貼鏡 | 1 | 式 | 31000 | 31000
| 粗清工程 | 1 | 車 | 9000 | 9000
| 細清工程 | 1 | 式 | 28000 | 28000
| 小計 |  |  |  | 95000

## 估價單0906
室内裝修有限公司
估價單
ESTIMATE
客戶名稱 : |  |  |  |  | 合約書編號
工程地點 : |  |  |  |  | 中 華 民 國
項次 | 工 程 項 目 | 數量 | 單位 | 單 價 | 總 價 | 備 註
一 | 水電工程 | 1 | 式 | 0 | 0
二 | 燈具工程 | 1 | 式 | 0 | 0
三 | 木作工程 | 1 | 式 | 0 | 0
四 | 油漆工程 | 1 | 式 | 0 | 0
五 | 雜項工程 | 1 | 式 | 0 | 0
小計
捌 | 工程管理費 (10%) | 1 | 式 | 0 | 0
| 合計 |  |  |  | 0
玖 | 營業稅 (5%) | 1 | 式 | 0 | 0
| 總計 |  |  |  | 0
| 訂金30% |  |  |  | 0
| 木工完工30% |  |  |  | 0
| 油漆完工30% |  |  |  | 0
| 尾款10% |  |  |  | 77340
案場材料說明
水電材料-太平洋2.0、5.5線徑、國際牌系列插座&面板
燈具材料-台灣舞光LED15cm、9.5cm
木作材料-日本麗仕矽酸鈣板、台灣F1級防水防蟲集層角材
油漆材料-得利全效合一乳膠漆、水泥漆
總計新台幣 :
1. 未列估價單項目不含於本工程
2. 消防洒水\偵煙感知器另依現場需求移設估價
3. 空調配管若須配合包覆另行估價
4. 不含大樓施工保證金\清潔費\裝修審查等規費
5. 工程於完工驗收之後,提供保固一年
一 | 水電工程
| 新增插座 |  | 組 |  | 0
| 新增專用迴路110V |  | 組 |  | 0
| 新增專用迴路220V |  | 組 |  | 0
| 原電視牆後網路、插座、電視延長 |  | 組 |  | 0
| 新增燈具迴路 |  | 組 |  | 0
| 全室燈線延長 |  | 組 |  | 0
| 全室消防偵煙、感知器下移 |  | 組 |  | 0
| 消防灑水頭修改 |  | 組 |  | 0
| 小計 |  |  |  | 0
二 | 燈具工程
| 客廳、主臥崁入式燈條含變壓器 |  | 米 |  | 0
| 15cm Led崁燈及挖孔配線 |  | 顆 |  | 0
客廳-4000K-自然光
主臥-3000K-黃光
餐廳-6000K-白光
| 小計 |  |  |  | 0
三 | 木作工程
| 平釘天花板(局部高低差) |  | 坪 |  | 0
| 餐廳木皮造型 |  | 坪 |  | 0
| 弧型造型 |  | 尺 |  | 0
| 窗簾盒+冷氣盒 |  | 尺 |  | 0
| 客廳電視牆延伸至主臥隱藏隔間 |  | 尺 |  | 0
| 主臥隱藏門 |  | 樘 |  | 0
| 全熱交換器、全戶除濕緩降開口 |  | 式 |  | 0
| 小計 |  |  |  | 0
四 | 油漆工程
| 平釘天花板 |  | 坪 |  | 0
| 弧型造型 |  | 尺 |  | 0
| 窗簾盒+冷氣盒 |  | 尺 |  | 0
| 客廳電視牆延伸至主臥隱藏隔間 |  | 坪 |  | 0
| 主臥隱藏門 |  | 坪 |  | 0
| 主臥床頭跳色 |  | 式 |  | 0
| 油漆修補過色不批土 |  | 式 |  | 0
(含二次修補)
| 小計 |  |  |  | 0
五 | 雜項工程
| 門片保護 |  | 樘 |  | 0
| 全室保護 |  | 坪 |  | 0
| 廚具保護 |  | 式 |  | 0
| 玄關、主臥、孝親房貼鏡 |  | 式 |  | 0
| 粗清工程 |  | 車 |  | 0
| 細清工程 |  | 式 |  | 0
| 小計 |  |  |  | 0